一采购需求：

- 女生宿舍9号楼、教工餐厅屋面新做SBS防水卷材，面积约630平方米，拆除旧的SBS防水卷材，垃圾外运，卫生清理。局部空鼓起砂屋面需进行找补，雨水口做防水补强处理。

- 男生宿舍3间房间漏水处对应屋面伸缩缝处拆除新做SBS防水卷材，卷材宽约300mm,长约95米，8处屋面雨水口处新做SBS防水卷材，卷材宽约300mm,总长约40米，雨水口处做防水补强处理。

- 男生宿舍雨水口处情况

- 男生宿舍伸缩缝处情况

- 教一楼2间宿舍顶棚局部渗水，需注浆进行防水堵漏。

- 关于防水卷材品牌

- 防水卷材选用东方雨虹、科顺、宏源三种品牌之一，施工时需提供样品由甲方确认。

- 报价单

| - 项目 | - 内容 | - 数量 | - 单价 |  | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9号楼、教工食堂屋面防水卷材 | - 屋面旧卷材拆除清运； - 墙体空鼓处清除，砂浆找平； - 地面粉化部分清理，砂浆找平； - 冷底油满涂； - 5、防水卷材热熔满粘施工；雨水口防水补强； - 6、液体卷材封口。 | - 约630平方米 |  |  |  |
| - 伸缩缝防水卷材 | - 宽约300mm，雨水口做防水补强。 | - 约135米 |  |  |  |
| - 房间渗水注胶堵漏 | - 教一楼2间宿舍顶棚局部渗水 | - 2项 |  |  |  |
| - 合计（含普通发票） |  |  |  |  |  |

- 施工单位需自行勘察现场，总价包干，结算时不做调整。