云龙校区配电室配电维修报价单

| 江苏安全技术职业学院（云龙校区）配电室维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价/元 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 干变横流冷却风机 |  | 个 |  | 12 |  | 一组6个； 合计2组； 高低压侧各3个。 |
| 2 | 干式变压器电脑温控箱 |  | 个 |  | 2 |  | 根据现场尺寸需要柜体开槽扩张。 |
| 3 | 低压抽屉柜操作机构维修更换 |  | 组 |  | 2 |  | 建议由厂家来现场维修更换操作机构 |
| 4 | 地面环网站轴流风机 |  | 组 |  | 1 |  | 根据箱变尺寸装入对应风机 |
| 5 | 基础耗材 | - | - |  | 1 |  | 黄绿蓝红软线，绝缘胶布。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |