竞争性磋商文件

项目名称：江苏安全技术职业学院

新能源汽车充电桩采购安装服务

项目编号：JSAQ-202307018

采 购 人：江苏安全技术职业学院

二〇二三年七月

竞争性磋商文件

项目编号：

各供应商：

江苏安全技术职业学院对江苏安全技术职业学院新能源汽车充电桩采购安装服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与采购人合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

- 供应商资格条件：见江苏安全技术职业学院新能源汽车充电桩采购安装服务竞争性磋商公告

- 提交响应文件要求

提交首次响应文件时间：2023年07月20日北京时间09：00 -09：30。

提交首次响应文件地点：江苏安全技术职业学院云龙校区新食堂5楼开标室。（地址：徐州市铜山路381号）。

首次响应文件提交的截止时间：2023年07月20日北京时间09：30，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

首次响应文件开启时间：2023年07月20日北京时间09：30。

首次响应文件开启地点：江苏安全技术职业学院云龙校区新食堂5楼开标室。（地址：徐州市铜山路381号）。

联 系 人：韩老师   联系电话：0516-87815091   13813460132

供应商需向采购人提交密封的首次响应文件，一式3份，正本1份，副本2份，需注明正本副本字样。正本和副本放入一个封袋，封袋上需注明“于2023年07月20日北京时间09：30之前不准启封”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章。

采购人不接受不按要求密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

响应文件正、副本均不退还供应商。

三、报价要求

表明报价为要约，同意采购人无承诺表示时视为未成交，同意采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

四、获取竞争性磋商文件：见江苏安全技术职业学院新能源汽车充电桩采购安装服务竞争性磋商公告

五、磋商保证金：无

六、采购需求：详见《采购需求》

七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《采购需求》

八、响应文件编制要求

（一）承诺书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）按照《磋商报价表》要求填写首次报价（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件：

（1）供应商合法有效的营业执照复印件；

（2）财务状况报告（即提供供应商的本项目响应文件递交截止时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表复印件各一份；或提供供应商上年度财务报告复印件一份；或供应商的本项目响应文件递交截止时间前6个月内银行出具的资信证明复印件一份）；

（3）供应商的本项目响应文件递交截止时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即提供至少1名为本项目提供服务人员的学历或技能或职称证书或劳动合同（书）复印件；

（5）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；

2、授权委托书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

5、承诺书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

6、磋商报价表；

7、技术规格和技术性能（至少包括以下内容：①产品的名称；②产品的生产厂家；③产品的品牌、型号；④详细的技术参数清单；⑤实物图片）（要求见磋商文件《采购需求》）；

7、实施方案；

8、供应商其它证明文件及材料（包括但不限于评分标准中要求的资料）复印件；

（四）、其他部分

1、类似业绩一览表（格式见磋商文件附件《投标文件相关格式》）

注： 1、首次响应文件应装订成册，编制目录，注明页码，并在正本上逐页加盖印章（公章）或由《授权委托书》中受托人签字（《磋商文件》要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章））。副本可以是正本的复印件。

2、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

九、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《评分细则》

十一、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。

十二、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

十三、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，采购人有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。

十四、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

十五、竞争性磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购人已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

十六、供应商认为磋商文件存在不合理条件，对供应商实行差别或者歧视性待遇，使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

采购人：江苏安全技术职业学院

联系人：韩老师  联系电话：0516-87815091

附件：

1、《评分细则》

2、《采购需求》

3、《磋商报价表》

4、《偏离表》

5、《合同草案条款》

6、《承诺书》

7、《授权委托书》

8、《供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

9、《类似业绩一览表》

- 评分细则

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。 |
| 业绩 | 10 | 2020年1月1日（含）至今供应商有过同类高校充电桩项目成功案例（须提供合同复印件，至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间），提供一个得2分，最高10分。 |
| 实施方案 | 35 | 充电桩布局设计方案 对充电设施、设备的布局设计合理灵活，占地面积小，根据场地实际情况优化设计和配置，减少对现有道路使用功能产生影响，同时，满足多车型充电需求，供应商提供设计图纸和设计说明方案，设计图纸和设计说明方案具体、可实施性强、贴近用户需求10分，设计图纸和设计说明方案一般、略有瑕疵6分；设计图纸和设计说明方案较差、不切实际2分；无方案不得分。 充电桩技术方案 有充电桩详细说明、参数配置等技术方案，充电及配电设备的制造技术方案合理、可行，功能齐全，性能可靠满足采购方各项要求得15分；方案一般，内容不全面8分，存在缺项和不合理的地方5分；无方案明细不得分。 建设施工方案 投标人针对本项目提供施工方案包括但不限于：施工管理、施工工期 计划、施工材料清单、施工保障措施、施工质量保证、安全性考虑等。 施工方案科学合理得10分；方案一般，内容不全面3分，存在缺项和不合理的地方1分；无方案不得分。 |
| 服务承诺 | 10 | 有关突发事件管理，供应商提供安全责任承诺函加盖公章，得2分； 有应急预案（如遇漏电、爆炸等突发事件）处理方案的承诺函加盖公章，得2分； 供应商保证提供终身技术支持服务，提供承诺函加盖公章得2分。 供应商需承诺应严格按照国家和地方相关的施工安全法规进行施工，如施工过程中产生任何意外情况的损失由供应商自行承担，提供承诺函加盖公章得2分。 供应商提供7*24小时技术支持及上门服务，每个充电桩公示安全提示、报修电话、使用说明，公示方式明显、清晰、牢固，接到报修2小时内响应，24小时内解决问题，严重问题的解决不得超过48小时，提供承诺函加盖公章得2分。 |
| 产品质量 | 5 | 电动汽车充电桩安全检测报告及电气标准电气性能及安全检测报告齐全，包括电气兼容性、电气标准、国标要求均符合采购方要求得5分，不符合要求或检测报告不齐全不得分。 |

2、采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 数量 | 单位 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云龙校区拟安装4台新能源汽车充电桩（交流电）、贾汪校区拟安装10台新能源汽车充电桩（交流电）（交流电），需要采购并安装，采用模式。 | 5年（3年后视服务满意度情况续签合同） | 1 | 项 | 符合行业标准，正常运行。 |

- 二、技术参数（标准）

1、设备要求：

1.1 充电桩的质量符合国家现行规范和技术标准的规定；附带安装及使用说明、产品检测报告、其它证明设备符合采购要求的材料。

2、系统功能要求：

2.1设备具备输入欠压、输入过压、输出短路、输出过压、输出过流、电池反接、绝缘检测、通讯故障等保护功能。外部装有运行指示灯，能够实时显示充电桩状态。

3、技术规格要求：

3.1 软件要求

1）智能充电桩管理系统必须是以平台化管理的大数据架构系统；

2）智能充电桩充电管理平台要求：消费者登录平台可查看站点信息、设备信息、用户信息、设备在线状态、用电量、充电起止时间、消费情况、充电状态、结束类型等。平台需提供充电结束提醒服务。

3）产品执行技术标准：GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》，GB/T 20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》，GB/T 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》

4）计费要求：按KWH计费，断电后自动退费。

5）远程控制：远程控制，对充电、断电、续充智能功能实现远程平台端及客户端控制。

6）断电要求：当用户开始充电出现过载、过压、高温、漏电，充电桩具备检测功能，启动充电保护并执行自动断电程序，系统自动推送账单信息至客户端。

7）异常断电要求：当用户开始充电出现插座误拔、充电器异常情况，系统启动充电保护并执行自动断电程序。对充电过程中如果遇到异常断电，需保存充电状态，来电后恢复之前的充电状态。

8）平台统计要求：平台对充电桩的使用情况（用电量、使用次数、平均时长、使用天数）进行监管、统计并生成报表。

3.2 充电桩硬件要求：

功率：7KW

安装方式：落地式

工作电压：AC 380V±15％；

输入模式：三相五线制

总谐波电流：≤5％(额定条件下，100％负载)

满载最大效率：95％

防护等级：≥IP54

输入功率因数：≥0.95（20％≤P＜50％），≥0.98（50％≤P≤100％）

保护特性：输入过欠压保护、输入过流保护、输出过压保护、输出过流保护、

过温保护、漏电保护、防雷保护、绝缘检测、电池反接保护等保护特性

工作环境温度：-20℃～+50℃

3.3 用户终端

1）支付方式：用户可通过多种方式进入充电平台，支持移动端扫码支付等；

2）显示功能要求：应在用户端能够查询到运行状态、充电时间、计费信息、故障提示信息等信息。

3）显示信息要求：显示信息包括不限于充电用时、充电状态、订单总价等内容。

4）充电收费要求：充电结束后余额即时自动退还或按充电金额自动扣费。

5）远程控制要求：支持远程断电，当手机软件内点击停止充电按钮，充电桩应停止供电。

- 服务要求

1、投标人提供完整的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及培训方案，确保设备运行正常化。

2、合同期限5年，期满后设备归采购人所有并承诺交接服务运行等工作，服务期间根据教职工使用需求，双方协商一致，可适当增加充电桩数量，采购与安装等费用由供应商承担。采购人提供安装场地50米范围内的总配电箱，分配电箱和线路等由供应商负责。服务期间采购人对供应商服务质量进行考核， 期满后根据供应商服务质量选择是否继续委托提供技术服务。供应商须针对所投设备购买产品责任险，当新能源电动汽车车主在使用该设备时，如因设备本身质量问题造成人身伤害或财产损失的由供应商承担责任，属于用户人为操作不当或用户自己的电动车自身质量问题的不在此列。

5、供应商须负责在充电点位配置消防设备（提供承诺函）。

- 四、验收标准

建设规范，符合行业标准，正常运行。

3、磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 报价（小写，单位：元/度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏安全技术职业学院新能源汽车充电桩采购安装服务 | 详见《磋商文件》附：《项目要求》 | 详见《投标文件》 |  |
| 报价（大写） |  |  |  |

供应商承诺：本报价为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、偏离表

（首次报价）

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 5、合同草案条款

服务采购合同

合同编号：

项目名称：江苏安全技术职业学院新能源汽车充电桩采购安装服务项目；

甲方（采购人）：江苏安全技术职业学院

乙方（供应商）：

采购人（以下称甲方）住所地：

供应商（以下称乙方）住所地：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏安全技术职业学院新能源汽车充电桩采购安装服务项目；（项目编号：） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关服务，双方同意以下内容（包括附件）。

1.服务内容及服务费

1.1 乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致。服务内容、服务标准、服务费见下表一。

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云龙校区拟安装4台新能源汽车充电桩（交流电）、贾汪校区拟安装10台新能源汽车充电桩（交流电）（交流电），需要采购并安装，提供服务。 | 5年（3年后视服务满意度情况续签合同） | 符合行业标准，正常运行。 |
| 备注 |  |  |  |

1.2 如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，且不得向甲方另外收取服务费，并就因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任，若因甲方原因造成工作的延误，将由甲方承担相应的损失。

1.3 乙方的服务承诺：乙方接到甲方通过电话、信函传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于表一所列服务的请求后，在两个有效工作日内给予响应并提供服务。若乙方未予以响应，视为乙方认可甲方要求，乙方必须按照请求执行。乙方提供给甲方的服务，必须按照合同表一规定的标准进行。

1.4 本合同约定服务费包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要的税、费及安装费用、验收费、送检费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的费用等，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。本合同执行期间合同总价款不变。

2.组成本合同的有关文件

下列关于教工食堂停车场新能源汽车充电桩采购安装服务项目；招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

2.1 甲方发出的采购文件、中标（成交）通知书。

2.2 乙方提供的投标文件和投标报价表。

2.3 服务承诺。

2.4 投标承诺书。

2.5 甲乙双方商定的其他文件等。

3.技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条款规定，乙方应当承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。

4.知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务（或其任何一部分）时不得侵犯第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。如甲方因本合同的签订以及使用本合同约定的服务而受到任何第三方的侵权索赔并遭受损失的，乙方应对甲方遭受的一切损失承担赔偿责任。

5.产权担保

5.1 乙方保证所交付标的无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.验收标准及伴随服务

6.1 乙方应当在合同签订后30天内完成服务内容，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

6.2 乙方提供的服务内容应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的内容、数量和标准等要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

6.3 乙方不能完整提供服务内容，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4 验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6.5 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

6.6 甲方在合同履行期间，有权依照　　　　　　文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收或总体验收。（如需委托第三方验收，第三方指：　　　　　　，验收费用由甲方、乙方协商确定。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。相关验收工作须在甲方工作日时间内进行。）

6.7 经验收不合格的，经甲乙双方协商确认一个合理期限，乙方应当在期限内进行整改和完善，直至符合　　　　　　要求的相关标准。逾期七日内不予整改或经整改七日内仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权单方面要求解除合同，并可要求乙方支付违约金人民币：￥　　　　　元，大写：　　　　　。

7.履约保证金

7.1 本项目不需要缴纳履约保证金。

8.合同履行期限

8.1 服务期：

自合同签订之日起，15个日历日内完成项目。

9.合同款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

无付费环节。

10.违约责任

10.1 乙方应提供符合本合同约定和行业规范及惯例的专业化服务，如果达不到甲方的要求，乙方应立即更换人员或改进方法，以达到甲方要求。乙方如因服务错误、失误等原因导致甲方解除合同，乙方应承担全部责任外，还应退还甲方全部服务费。

10.2 乙方如果未按本合同约定的服务内容和方式履行合同项下义务，则甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。同时，甲方有权决定是否继续履行合同。如果甲方解除合同，则乙方应退还全部服务费并承担由此而给甲方造成的损失。

10.3 乙方逾期完成服务的，乙方应按本合同约定服务费总金额每日5‰比例向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金或待付款中扣除；逾期超过约定日期10个工作日不能完成服务的，甲方有解除本合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

10.4 乙方因逾期完成服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，在要求乙方承担上述责任外，乙方应向甲方支付本合同约定服务费总金额30%比例的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.5 凡乙方违约，甲方有权终止合同，另行组织采购；按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任，并将乙方录入甲方不良行为供应商名录，视情节轻重暂停一至三年参加甲方组织的政府采购活动的处理。

10.6 乙方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.合同的变更、终止与转让

11.1 按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

11.2 双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

12.争议处理

12.1 甲乙双方如对本合同约定条款的理解存在歧义或在本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，如果协商不能解决的，则采取以下第（　　）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

12.2 在仲裁期间，本合同应继续履行。

13.不可抗力

13.1 “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

13.2 由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同项下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

14.诚实信用

14.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

15.合同生效及其他

15.1 本合同未尽事宜及对本合同内容的任何修改、变更，由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字盖章确认，补充协议具备与本合同同等法律效力。

15.2 本合同一式伍份，甲方肆份乙方壹份。

15.3 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方(公章)： | 乙方(公章): |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） | 法定代表人（或委托代理人） |
| （签字）： | （签字）： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

6、承诺书

致江苏安全技术职业学院：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：   ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

7、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与                      项目[项目编号：    ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

8、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（              ）项目（项目编号：   ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

9、类似业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同日期 | 供货金额 | 供货数量 | 招标方联系人 | 招标方联系电话及手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中提供双方签订的供货合同复印件，否则将不作为评标的依据。

2、各投标人可参照上述格式自制表格参与投标，但应至少包含上述表格内条目。

供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日