询价文件

项目名称:水平衡测试、申报材料编制服务及节水改造

项目编号:      JSAQ-202306013

采购单位： 江苏安全技术职业学院

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读询价文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、询价文件的规定和要求提交投标报价函，否则，责任自负。）

## 一、采购项目概况

根据市水务局“关于开展节水型高校创建工作的函”的内容，现拟采购水平衡测试及申报材料编制服务及节水改造，由供应商按要求完成项目的水平衡测试、省级节水型高校申报及资料整编等，完成全部工作的时间范围为接到校方正式通知20个工作日内。

本项目采购预算控制价4.95万元。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用于已经参与驻徐高校相关工程的优良供货商参加投标。

（二）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（三）本次采购活动受国家法律制约和保护。

（四）采购方可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请投标人务必在投标截止日期前，关注相关信息发布情况,及时查询拟投标项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由投标人自行承担。

（五）本项目不得分包、转包。

## 三、投标人资格及符合性审查

参加采购活动的投标人须具备独立承担民事责任的能力。

符合性审查材料，包括但不限于：

（1）分项报价表；

（2）投标报价函；

（3）投标人声明及承诺、安全服务承诺。

## 四、投标报价要求

投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物、工程、服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

提醒：投标报价为采购清单总价。投标时只能提供唯一明确报价。

## 五、评审与定标

（一）采购职能部门按照本次采购公告中的日程安排，在规定的时间组织开标、评审，采购小组只对确定为实质上响应询价文件要求的有效投标人进行评价和比较，经采购小组认定为不满足要求的，不得确定为成交人。

（二）采购小组按报价由低到高推荐中标候选人。投标报价相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（三）特殊情形处理：由于该项目为在线询价采购，原则上的“报价金额”、“投标报价函”中的“投标总价”、“分项报价表”中的“投标总价”应当一致，如果出现不一致情形，以“投标报价函”中的“投标总价”为准。如果出现“投标报价函”中的大、小写金额不一致情形，以大写金额为准。

（四）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密。

# 第二部分 询价采购项目的技术标准和服务要求

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容。

## 技术（质量）需求

1、采购标的功能、目标需求

施工地点：江苏安全技术职业学院。

2、采购清单：

| 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）=单价*数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平衡测试 | 1 |  |  |  |
| 2 | 申报材料编制 | 1 |  |  |  |
| 3 | 节水改造（包括安装水表1块、空调冷凝水收集系统3个、雨水收集系统1个） | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

技术、质量标准：

1、水平衡测试

根据（T/CHES 32-2019 、T/JYHQ004-2019）、GB/T 12452-2008 企业水平衡测试通则编写水平衡测试报告，通过水平衡测试方法得到我校全面、科学、可靠的各种取、用、耗水数据，查清我校用水状况，并在此基础上作出用水合理性分析，找出节水潜力，为我校下一步节水工作确定方向，为制定切实可行的节水技术措施和规划提供科学依据，以提高我单位用水的合理性和科学管理水平，并实事求是地评价我校的用水水平。

2、省级节水型高校申报及资料整编

根据省水利厅、教育厅、财政厅《关于全面开展学校节水工作的通知》（苏水资〔2011〕17号）和《节水型高校评价标准》要求，完成节水型高校申报表和相关资料整编等工作。

3、服务要求：校方通知之日起28日内（具体开始服务、完成服务日期以校方通知为准）。

## 二、商务（服务）要求

1、项目实施的地点：

江苏安全技术职业学院。

2、本项目免费质保期要求：不低于 1个月。免费质保期项目经综合运行验收合格后开始计算。免费质保期以整个项目为单位进行响应。

3、售后及服务标准要求：

（1）质保期内，中标供应商对除由于使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何不达标项目内容负责提供免费服务。

（2）质保期内，由于中标供应商服务原因在质保期内进行两次维保后还是不能符合市水利局相关质量标准的，供应商应当作出相应赔偿。

（3）质保期内，中标供应商提供7*24小时售后服务响应及技术支持。在接到报修电话后，2小时内（含2小时）响应，24小时内解决故障。

（4）质保期满后，不一定由中标供应商继续提供有偿维保服务。

（5）质保期满后，中标供应商仍须对因技术质量问题给校方或不特定的第三人造成的人身或财产损失承担赔偿责任。校方有追诉权。

（6）质保期内，若因中标供应商未能按约定执行质保条款，校方有权另请其他第三方进行服务，因此发生的费用由供应商承担。对校方造成损失的，中标供应商应按实际发生的损失向校方无条件赔偿。

4、验收方法及验收标准：项目所有服务内容完成 10 天后，由供应商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件等约定的内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

# 第三部分  付款方式及其他约定

一、成交人应在规定时间内保质保量完成项目服务，并按采购需求履约。

二、项目验收：项目履约完毕，成交人应当及时向项目承办单位提供验收方案申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除成交人在质量保证期内对项目应当承担的保证责任。

三、付款方式：该项目验收合格后完成水平衡测试并提交《江苏安全技术职业学院水平衡测试报告》、《江苏省节水型高校创建申报材料》后，达到完全符合申报手续，通过验收，付全款。

四、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

（一）采购方在履行项目过程中提供给成交人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

（二）成交人提供的项目服务涉及知识产权、专利权、软件著作权的，成交人在提供项目服务前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权取消成交人资格。

（三）如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，成交人在收到采购方通知后，应当自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。

# 附件（完善签字、盖章后上传扫描件）

分项报价表

（参考样式，根据采购项目自行设计）

| 序号 | 品目名称 |  | 品牌 | 型号（详细技术规格指标） | 原产地及制造商 | 单价（元） | 数量 | 合价（元）=单价*数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  | 小写 |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |  |

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位（盖章）：

年  月  日

投标报价函（固定格式）

1、根据已收到编号为江苏安全技术职业学院的“水平衡测试及申报材料编制服务及节水改造”项目采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，完全响应采购文件要求，无质疑。

我方愿以人民币（大写）                （¥：      元）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

2、我方承诺完全响应采购文件的所有条款。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位（盖章）：

年  月  日

投标人声明及承诺（固定格式）

本投标人响应贵单位关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合采购文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位（盖章）：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位（盖章）：

年  月  日